安徽铜峰电子股份有限公司设备采购

招 标 文 件

招标编号：SB-20220420

薄膜分公司

碎膜料仓防爆电机和防爆灯具安装

招   标   人：安徽铜峰电子股份有限公司

2022年04月20日

招 标 文 件

一、招标项目

1、 招 标 人：安徽铜峰电子股份有限公司

详细地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园

联系电话：13655623219

联 系 人：李存峰

- 招标内容：

| 序号 | 内容 | 型 号 | 数 量 （台） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆电机安装 | 见附件 | 50 |  | 具体要求见附件一 |
| 2 | 防爆照明灯具采购及安装 | 见附件 | 17 |  | 具体要求见附件二 注明灯具品牌 |
| 3 | 碎膜料仓控制柜移位 | 见附件 | 2 |  | 具体要求见附件三 |
| 合计 | 合计报价（） |  |  |  | 税率 |

- 招标方式：

（1）遵循公平、公正、公开、科学优选的原则，反对不正当竞争；

（2）根据投标单位的综合实力，合理报价、产品质量可靠、社会信誉高以及承诺的优惠条件等因素综合评标；

（3）此次招标方式为邀请式招标。

4、因疫情影响，本次招标不邀请投标单位人员参加；

5、招投标双方在招标过程中发生争议的，由双方协商解决，双方不能通过协调解决的，任何一方有权向安徽铜峰电子股份有限公司所在地人民法院提起诉讼。

6、本招标文件由安徽铜峰电子股份有限公司招标小组负责解释。

二、投标须知

- 投标方应详细阅读文件全部内容，不按招标文件要求的投标视为废标。

- 投标方必须来我公司安装现场查看，对招标文件有疑问可用书面形式提出，招标方将在2022年04月26日答疑。

- 投标文件

（1）投标文件应包括下列内容：投标书、法人代表授权书、开标一览表（总报价单）、分项报价表、资格证明文件（公司简介、营业执照、关于资格的声明函、法人证书、业绩证明）。

（2）投标币种：人民币。

（3）投标文件需提供正本壹份、副本贰份，并加盖投标单位公章及法定代表人印章。

- 投标

（1）投标文件应密封，并在封口处加盖投标单位公章。

（2）所有投标文件应于2022年04月29日14：30时(北京时间)之前通过邮寄或直接递交到安徽省铜陵市经济开发区翠湖三路399号安徽铜峰电子股份有限公司项目设备组李存峰（电话：13655623219）处；报价单应在规定时间内到达，超过时间将被拒收。

- 开标、评标

1、开标时间：2022年04月29日下午14:30时

2、开标地点：铜峰公司办公楼一楼会议室

3、评标：采用综合评议法评标（详见评标办法）

4、公司招标委有权结合评标结果选择与综合评议较高的投标人再次议价或进行二次报价。

四、签订合同

- 中标方须按规定时间地点与招标方签订经济合同，否则将取消其中标资格。

- 投标文件作为合同附件与合同本身具有同等法律效力。

- 中标方应严格履行投标承诺，不得转包，招标方保留对产品的监造权力。

- 付款方式：

4.1预付款：合同签订生效后，买方七日内支付合同总价总价的30%，作为预付款；

4.2安装、调试、通电试运行、终验、移交付款：卖方应在设备调试、通电试运行、终验完毕、并交付买方正常使用后，买方30日内支付合同总价的60% ；

4.3最终付款：货物质保期满18个月，且无质量、履约问题时，买方在30日内支付合同总价10%，如有违约金等则按扣除后金额支付。

五、评标办法

1、总则

1.1 本项目的评标委员会由招标人依法组建，负责本次招标的评标工作。评标委员会遵循“公开、公平、公正”和诚实信用原则，对所有投标人均采用相同程序和标准，采用统一评定给分和独立打分相结合原则。

1.2 评标项目分为技术标评审和商务标评审两个部分，满分为100分，其中技术标30分，商务标70分。

1.3 评标工作在开标后进行。评委会成员依据招标文件的要求对所有投标人提交的投标文件进行审核，首先审查其对招标文件是否做出了实质性的响应。评委会只对做出了实质性响应的投标文件进行评审打分。

1.4 评委会可以要求投标人就投标文件中含糊不清或不一致处进行澄清和解释，但所有这些澄清和解释均须以书面的方式进行或作现场记录，并由参加人签名，且不能对投标文件进行实质性的改变。通过综合得分由高至低评议出投标人排名顺序，并向招标人推荐1名作为中标候选人，招标人依法确定中标人。

1.5 技术标和商务标分别封装，开标一览表除商务标书中有还有需单独封装一份。

1.6 最低投标报价不能作为中标的保证。投标人相关的证明材料（如：合同）原件由投标人携带核验，未能出具原件的相关项目不予计分。

2、技术标评审标准

| 序号 | 评分内容 | 评分细化内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）、技术标部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标人综合实力（3分） | 根据施工单位规模、业绩，防爆施工经验水平，进行评分，最优的得3分，其余为1－2分。 |  |
| 2 | 产品的配件是否齐全或优于招标文件要求（功能配置）。（4分） | 防爆产品的防爆等级、防护等级是否满足招标文件要求 优于招标文件要求的得4分。 |  |
| 3 | 防爆产品的配置、元器件选型、功能满足等 （8分） | - 提供的防爆产品3C认证，合格证。 2.是否提供的防爆产品的品牌。 3.投标防爆产品先进性。 4、防爆产品是否是国内名牌产品。 根据上述要求，综合评定各投标人给予4-8分。 |  |
| 4 | 业绩评定 （3分） | 近三年类似防爆电器安装工程业绩，每一个单项合同价款在10万元及以上的得1分，满分3分（以供货合同原件为准）。 |  |
| 5 | 技术支持、售后服务机构及其承诺 （3分） | - 制造商设立售后服务站（点）； 2.售后服务站（点）机构、人员配备合理，有专业的技术工程师，有相关质量、技术保证措施； 3.售后承诺及方案详尽、合理，无含糊不清的地方，有应急预案； 4.售后服务站（点）有类似项目经验，出具类似项目业主评价意见且反应良好，无相关不良反映。 综合评定各投标人较优的给予0-3。 |  |
| 6 | 维修服务（维保）收费标准（1分） | 能提供收费标准并具有优惠额度的得1分；未提供的得0分。 |  |
| 7 | 投标报价书编制 （2分） | 清晰、完整，无明显缺漏项，各主要元器件列表清楚、填写完整的3分，其余综合评审0-2分。 |  |
| 8 | 付款方式 （1.5分） | 优于招标文件付款方式要求的 | 1.5分 |
|  |  | 执行招标文件付款方式要求的 | 1分 |
|  |  | 未按招标文件的付款方式要求的 | 0分 |
| 9 | 质量保证期 （1.5分） | 优于招标文件要求且承诺的 | 1.5分 |
|  |  | 按招标文件承诺要求的 | 1分 |
|  |  | 未按招标文件承诺要求的 | 0分 |
| 10 | 投标文件响应性 （3分） | 1.投标文件按照招标文件格式要求，条目清晰，对招标文件问题响应内容完整，较优的得3分，其他评定0.5-2.5分； 2.投标文件大多数制作内容不按招标文件格式要求，条理混乱，对招标文件问题多数不做响应或刻意回避的得0分。 |  |
| (二）、商务标评审部分（70分） |  |  |  |
| 1.评标基准价=有效的最低价报价； 2.有效投标报价等于评标基准价的得70分，每高于评标基准价1%扣0.5分。偏离值百分号前的数字保留小数点后2位数字，第3位四舍五入，偏离值不足1% 的按直线插入法计算。 |  |  |  |
| 注：1.投标人最终得分=商务标得分+技术标得分；若出现商务标得分不同但总得分相同者，商务标得分高者排名在先；若出现商务标得分相同且总得分相同者，商务报价低者排名在先。 2.投标人技术标得分=所有评委对其技术标评分的算术平均值； 3.投标人商务标得分、技术标得分均取小数点后2位，第三位小数四舍五入。 |  |  |  |

1-1

投标函

致：安徽铜峰电子股份有限公司

根据贵方为（项目名称，招标编号）项目招标采购货物及服务的投标邀请，签字代表（姓名、职务 联系方式）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）就本项目招标的（拟投标货物名称，包号）  提交下述文件正本  份及副本   份：

（1）投标函、开标一览表、详细配置和其他优惠条件。

（2）投标人资格证明文件：法定代表人授权委托书、企业营业执照、税务登记证，代理商还出具本项目授权书及代理证书。

（3）投标产品质量保证范围、期限；提供的技术支持、售后服务方案、人员；产品供货、指导安装调试及其安排。

（4）投标人的类似项目业绩，提供相关合同原件或复印件现场供审核。

（5）企业简介、其他说明及有关附件。

（6）投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价（第  包）为（用文字和数字表示的人民币投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解其招标文件。

4、本投标有效期为自开标日起 90 个日历日。

5、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                         传真

电话                         电子信箱

邮编

投标人代表签字                         公章

投标人名称                             日期

1-2资格的声明函

安徽铜峰电子股份有限公司：

关于贵方      年     月     日第                 （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的       （包号）       （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.由供应                 （货物名称）的制造商               （制造商名称）出具的授权我方销售该制造商产品的 授权书或代理证书（当投标方是作为代理的贸易公司时，根据实际填写）。

2.本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的，相关材料附后。

投标人名称和地址              受权签署本资格文件人签字：

名称：                        签字人姓名、职务（印刷体）：

地址：

传真：                        电子信箱：

邮编：                        电话：

1—3  法人代表授权书

安徽铜峰电子股份有限公司：

（投标人全称）法人代表授权          （投标人代表姓名）为投标人代表，参加贵处组织的                  项目（招标编号         ，包号：   ）招标活动，全权代表我方处理招标活动的一切事宜。

后附法人身份证复印件及投标人代表身份证复印件。

法人代表签字：

投标人全称（公章）：

日 期：

附：

投标人代表姓名：                           （印刷体、签字）

职          务：

详细通讯地址：

邮  政  编  码：

传          真：

电          话：

电  子  信  箱：

1-5                          开标一览表

项目名称：安徽铜峰电子股份有限公司薄膜分公司碎膜料仓防爆电机安装、防爆灯具安装

项目编号：SB-20220420                                   金额：    万 元

| 序号 | 名 称 | 数量 | 投标报价（含税 %） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 防爆电机安装 | 50台 |  |
| 02 | 防爆照明灯具采购及安装 | 17套 |  |
| 03 | 碎膜料仓控制柜移位及材料 | 2台 |  |
| 02 | 投标总价 |  |  |
| 03 | 交货期 | 日历天 |  |
| 04 | 质量保证期 |  |  |
| 05 | 其他 |  |  |

投标单位：                （盖章）

授权代表：         （签字）

年   月   日

附件一：电机清单

| 编号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进器变频防爆电机 | 5.5KW | 2 | 台 | 单独电机 |
| 2 | 搅拌定频防爆电机 | 3KW | 10 | 台 | 单独电机 |
| 3 | 风机防爆电机 | 4KW | 1 | 台 | 单独电机 |
| 4 | 风机防爆电机 | 3KW | 3 | 台 | 单独电机 |
| 5 | 风机防爆电机 | 2.2KW | 2 | 台 | 单独电机 |
| 6 | 推进器变频防爆电机 | 5.5KW | 2 | 台 | 单独电机 |
| 7 | 搅拌定频防爆电机 | 3KW | 10 | 台 | 单独电机 |
| 8 | 主风机变频防爆电机 | 11KW | 1 | 台 | 单独电机 |
| 9 | 转盘收集螺旋电机 | 0.75KW | 1 | 套 | 含减速机 |
| 10 | 转盘收集风机电机 | 7.5KW | 1 | 台 | 单独电机 |
| 11 | 转盘驱动电机 | 0.37KW | 1 | 套 | 含减速机 |
| 12 | 多桶驱动电机 | 0.25KW | 1 | 套 | 含减速机 |
| 13 | 多桶收集螺旋电机 | 0.75KW | 1 | 套 | 含减速机 |
| 14 | 多桶收集风机电机 | 4KW | 1 | 台 | 单独电机 |
| 15 | 推进器变频防爆电机 | 5.5KW | 1 | 台 | 单独电机 |
| 16 | 搅拌定频防爆电机 | 3KW | 5 | 台 | 单独电机 |
| 17 | 主风机变频防爆电机 | 7.5KW | 1 | 台 | 单独电机 |
| 18 | 转盘收集螺旋电机 | 0.55KW | 1 | 套 | 含减速机 |
| 19 | 转盘驱动电机 | 0.37KW | 1 | 套 | 含减速机 |
| 20 | 转盘收集风机电机 | 4KW | 1 | 台 | 单独电机 |
| 21 | 多桶驱动电机 | 0.25KW | 1 | 套 | 含减速机 |
| 22 | 多桶收集螺旋电机 | 0.55KW | 1 | 套 | 含减速机 |
| 23 | 多桶收集风机电机 | 4KW | 1 | 台 | 单独电机 |

工程内容：投标单位应到安装现场察看安装环境，将招标单位原碎膜料仓非防爆电机拆除，将上述清单里的电机安装到位。

注：安装的电机必须满足防爆验收要求GB50257-2014《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》，必须通过铜陵市安监局验收，安装防爆电机所需要的辅材：防爆绕性软管、镀锌钢管、防爆胶泥由投标单位自行计算采购。

附件二 采购防爆照明灯具，安装。

| 序号 | 区域 | 照明灯具 | 规格型号 | 安装方式 | 电缆 | 数量（只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6线回造工段 | 3层改造2盏50W防爆照明灯具及照明配管 | ExdⅡCT6 IP66 220V 50W | 吸顶吊杆安装，配50CM吊杆和防爆接线盒 |  | 2 |
| 2 | 6线回造工段 | 2层新增1盏50W防爆照明灯具及照明配管 | ExdⅡCT6 IP66 220V 50W | 吸顶吊杆安装，配50CM吊杆和防爆接线盒 | 照明阻燃电缆ZA-RVV3×1.5mm | 1 |
| 3 | 5线回造工段 | 2层新增1盏50W防爆照明灯具及照明配管 | ExdⅡCT6 IP66 220V 50W | 吸顶吊杆安装，配50CM吊杆和防爆接线盒 | 照明阻燃电缆ZA-RVV3×1.5mm | 1 |
| 4 | 5线回造工段 | 3层增加2盏50W防爆照明灯具及照明配管 | ExdⅡCT6 IP66 220V 50W | 吸顶吊杆安装，配50CM吊杆和防爆接线盒 | 照明阻燃电缆ZA-RVV3×1.5mm | 2 |
| 5 | B线回造工段 | 2层改造3盏50W防爆照明灯具及照明配管 | ExdⅡCT6 IP66 220V 50W | 吸顶吊杆安装，配50CM吊杆和防爆接线盒 |  | 3 |
| 6 | B线回造工段 | 3层增加2盏50W防爆照明灯具及照明配管 | ExdⅡCT6 IP66 220V 50W | 吸顶吊杆安装，配50CM吊杆和防爆接线盒 | 照明阻燃电缆ZA-RVV3×1.5mm | 2 |
| 7 | B线回造工段 | 2层改造1只防爆照明开关 | ExdⅡCT6 10A IP66 1P | 明装 |  | 1 |
| 8 | A线回造工段 | 1层改造1盏50W防爆照明灯具及照明配管 | ExdⅡCT6 IP66 220V 50W | 吸顶吊杆安装，配50CM吊杆和防爆接线盒 |  | 1 |
| 9 | A线回造工段 | 2层改造1盏50W防爆照明灯具及照明配管 | ExdⅡCT6 IP66 220V 50W | 吸顶吊杆安装，配50CM吊杆和防爆接线盒 |  | 1 |
| 10 | A线回造工段 | 3层改造1盏50W防爆照明灯具及照明配管 | ExdⅡCT6 IP66 220V 50W | 吸顶吊杆安装，配50CM吊杆和防爆接线盒 |  | 1 |
| 11 | A线回造工段 | 3层改造1只防爆照明开关 | ExdⅡCT6 IP66 220V 50W | 吸顶吊杆安装，配50CM吊杆和防爆接线盒 |  | 1 |
| 12 | A线回造工段 | 3层改造1只防爆启动开关 | ExdⅡCT6 10A IP66 1P | 一开一闭 |  | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 17 |

工程内容：投标单位应到安装现场察看安装环境，投标单位采购附件二中的所有材料，并按照招标单位技术人员要求安装到指定区域，安装所需要的镀锌钢管由投标单位计算并采购。

注：所采购的防爆灯具、接线盒、开关必须是具有防爆认证3C认证资质的企业生产的产品，防爆灯具必须为LED光源，且是国内知名品牌，灯具的安装位置请投标单位到现场察看，由招标单位技术人员确定。

附件三  碎膜料仓控制柜移位所需材料

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV4*25+1*16 | m | 20 | 不限 | 国标 |
| 2 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV4*4 | m | 200 | 不限 | 国标 |
| 3 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV3*2.5 | m | 100 | 不限 | 国标 |
| 4 | 控制电缆 | ZR-DJYVRP 300/500V 2×2×1.5 | m | 400 | 不限 | 国标 |
| 5 | 防爆端子盒 | 上下两排布置 动力端子下排布置 下排配备100A端子5只 25A端子45只 控制端子上排布置10A 70只 下进下出 DN32口2个 DN25口10个，DN20口14个 ExdⅡCT4 IP55 | 只 | 2 | 魏德米勒或菲尼克斯 | 防爆认证 |

工程内容：投标单位应到安装现场察看安装环境，投标单位将原现场控制柜移动到招标单位指定位置，用电缆、防爆接线盒端子与原控制柜连接。

注：投标单位要采购附件三中的所有材料，所采购的防爆端子盒必须是具有防爆认证3C认证资质的企业生产的产品，且是国内知名品牌。