铜峰电子电容薄膜分公司化学品中间库工程

招（议） 标 文 件

项目编号：TFHQ-2024(007)

建设单位：安徽铜峰电子股份有限公司

2024年6月12日

一、招标单位：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）

地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路铜峰工业园

联系人：陶涛

电话： 17356227526

监督举报电话：安徽铜峰电子股份有限公司 审计监察部 ： 0562-5885455

二、招标范围：

1.铜峰电子电容薄膜分公司化学品中间库工程范围包括：详见招标清单。

三、投标人资格：

- 具有独立法人资格，有效的营业执照；

- 具有 建筑工程施工总承包叁级及以上资质且具备有效的安全生产许可证。

- 承担过类似项目，并有良好的业绩和履约记录；

- 财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态；

- 近几年有较好的安全记录，投标前两年内没有发生重大质量和安全事故；

- 不接受联合体招标；

- 在本项目招标期间，投标人未在项目所在地被限制投标或取消投标资格。

四、报价：

- 报价需是固定价格，以绝对额形式报价。

- 报价不可附带任何条件，否则为无效报价。

- 五、投标保证金：投标人需交纳投标保证金伍仟元（¥5000.00元）。中标单位投标保证金自动转为履约保证金，工程完工后退还履约保证金。未中标单位在开标结束五个工作日后，退还投标保证金（凡在我司有在建项目或有质保金的单位可不用缴纳保证金）。

- 六、评标方式：

1. 本次招标定标：经评审的有效总价最低价中标。

- 投标报价表：见工程量清单

- 提示：本次招标采用两轮报价。第一轮报价结束后，招标人选择报价较低的前三名投标人进入第二轮报价。（投标人需保持电话畅通，若在开标期间电话打不通，视为第二轮报价和第一轮相同）

七． 安全文明施工与环境保护

7.1安全文明施工

7.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。

7.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作并承担相关费用。

7.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：负责市容、环保、交通、街道等部门和周边居民的协调工作，发包人协助，费用由承包人承担。施工场地清洁卫生符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。固废垃圾自行处理（运出厂区），发包方不承担任何责任。

八.招标时间：

- 报名及领取招标文件、图纸时间：2024年6月13日-6月14日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00；报名地点：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室）；报名需要持介绍信、营业执照、企业资质、企业安全生产许可证。

- 投标截止时间：2024年6月18日10:00之前（指标书到达本公司时间）。

- 开标时间：定于2024年6月18日下午13:10时(北京时间)，在安徽铜峰电子股份有限公司办公楼三楼会议室）开标（投标人不需要现场参加，但投标人代表需保持电话畅通，如电话联系不上投标人代表，则该投标人二轮报价和一轮报价视为相同）。

- 发布中标通知时间：另行通知。

九、投标须知

- 工程说明：

1）	工程名称：铜峰电子电容薄膜分公司化学品中间库工程

- 工程地点：安徽省铜陵市经济开发区翠湖三路399号铜峰工业园内

3）	工程内容及范围：投标报价表内内容（建议踏勘现场）；

4）	工期：30天。

5） 质量：合格

6）	开工时间：以书面通知为准。

7） 质保期：壹年

- 资格审查方式：资格预审。

- 中标服务费：无

- 投标文件应包括以下内容：

- 企业法人营业执照复印件（加盖公章）及投标单位法人授权委托书（按照附件要求的格式填写）；

- 企业资质证明。

- 投标报价表；

- 属于同一实际控制人或关联企业的单位同时投标的，一经发现，本公司将取消其投标资格，并拉入黑名单，以后不得参加铜峰公司任何招标；

- 投标方对招标文件有疑问可用书面形式提出咨询，招标方将在2024年6月17日统一答复；

- 投标文件投递或送达至：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室）；投标书应在规定时间内送达，超过时间将被拒收；

- 本公司接收投标保证金的银行帐号：

单位名称：安徽铜峰电子股份有限公司

纳税人识别号：9134070014897301XF

地址及电话：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号；0562-5882015

开户行及账号：工行铜陵市石城路支行；1308027009022121252

9.投标文件的份数和装订方式

使用纸质的投标文件壹份，必须采用胶装，否则视为不响应招标要求，按废标处理。

10.投标人必须按招标清单格式及要求报价，凡不响应招标清单报价的按废标处理，投标人分项报价累计错误按废标处理。

十、签订合同

1、中标方须在中标通知下达2日内与招标方签订工程合同，否则将取消其中标资格。

2、投标文件作为合同附件与合同本身具有同等法律效力。

3、中标方应严格履行投标承诺，不得转包。

4、付款方式：全部工程完成验收合格后付结算总价的90%，剩余10%为质保金，质保期内无质量问题 壹年 后付清余款（从验收合格之日起）。

十一、本招标文件由本公司招标工作小组负责解释。

十二、招投标双方在招标过程中发生争议的，由双方协商解决，双方不能通过协调解决的，任何一方有权向本公司所在地人民法院提起诉讼。

投标文件格式

- 投标人基本情况表（包括：营业执照、企业资质、企业安全生产许可证等）

- 授权委托书

- 投标报价书

- 投标保证金复印件

（二）授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：             性别 ：            年龄：

身份证号码：                 ，手机号码 ：

投  标  人： （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

- （三）投标报价书

- 工程名称:电容薄膜分公司化学品中间库

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除窗 | 1.窗规格大小2400*3200； 2.外运出厂外，未尽事宜综合考虑 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 2 | 拆除木门 | 1.木门规格大小900*200 2.外运出厂外，未尽事宜综合考虑 | 樘 | 2.00 |  |  |
| 3 | 拆除砖砌体 | 1.拆除部位：内墙及外墙砖砌体及粉刷层； 2.拆除后的建筑垃圾自行处置外运出厂外，未尽事宜综合考虑； | m3 | 40.75 |  |  |
| 4 | 拆除厕所隔断 | 1.厕所隔断拆除； 2.外运出厂外，未尽事宜综合考虑 | m2 | 34.20 |  |  |
| 5 | 厕所蹲位拆除 | 1.厕所蹲位拆除包括蹲便器及砖砌体（包含小便器）等， 2.砌体均厚300 3.拆除后的建筑垃圾自行处置外运出厂外，未尽事宜综合考虑； | m2 | 12.00 |  |  |
| 6 | 地面砖拆除 | 1.地砖拆除含混凝土基层， 2.拆除后的建筑垃圾自行处置外运出厂外，未尽事宜综合考虑； | m2 | 32.94 |  |  |
| 7 | 洗漱台拆除 | 1.洗手台拆除长度2m， 2.拆除后的建筑垃圾自行处置外运出厂外，未尽事宜综合考虑； | 座 | 1.00 |  |  |
| 8 | 混凝土拆除 | 1.地面混凝土拆除， 2.施工场地受限，人工拆除； 3.拆除后的建筑垃圾自行处置外运出厂外，未尽事宜综合考虑； | m3 | 3.62 |  |  |
| 9 | 给排水改造 | 1.二楼卫生间下水管道移改 2.一楼给水管道移改； 3.此项暂定5000元，按安徽2021修缮定额计算此部分造价。 | 项 | 1.00 |  |  |
| 10 | 土方开挖外运 | 1.基槽土方开完及外运； 2.施工场地受限，投标人自行考虑施工难度费用； | m3 | 7.30 |  |  |
| 11 | 混凝土垫层 | 1.基础垫层C15砼， 2.包括支模费用，未尽事宜综合考虑； | m3 | 1.22 |  |  |
| 12 | 基础混凝土加固 | 1.混凝土等级C25; 2.基础加固；详见施工图纸 | m3 | 1.90 |  |  |
| 13 | 混凝土条形基础 | 1.混凝土等级C30; 2.详见施工图纸； | m3 | 1.75 |  |  |
| 14 | 模板 | 1.条形基础模板； 2.详见施工图纸； | m2 | 5.82 |  |  |
| 15 | 砂石换填 | 1.JC1下400回填土换填砂石； 2.包含土方开挖外运； 3.未尽事宜综合考虑； | m3 | 5.76 |  |  |
| 16 | 砖基础 | 1.MU15砼实心砌块，砂浆等级Mb7.5 | m3 | 2.29 |  |  |
| 17 | 植筋Φ12 | 1.构造柱纵筋植筋； 2.植筋胶采用B型，其他未尽事宜按图纸施工； | 根 | 14.00 |  |  |
| 18 | 构造柱 | 1.C30钢筋砼构造柱240*240 | m3 | 1.04 |  |  |
| 19 | 构造柱模板 | 1.模板制安 | m2 | 17.28 |  |  |
| 20 | 砖砌体 | 1.MU15砼实心砌块，砂浆等级Mb7.5 | m3 | 23.04 |  |  |
| 21 | 植筋Φ16 | 1.圈梁纵筋植筋； 2.植筋胶采用B型，其他未尽事宜按图纸施工； | 根 | 8.00 |  |  |
| 22 | 圈梁 | 1.C30砼圈梁（240*300）； 2.投标人需自行考虑现场施工难度增加费用； | m3 | 1.15 |  |  |
| 23 | 模板 | 1.模板制安 | m2 | 9.60 |  |  |
| 24 | 现浇板 | 1.C30砼屋面现浇板，厚度150mm; 2.投标人需自行考虑现场施工难度增加费用； | m3 | 4.29 |  |  |
| 25 | 模板及支撑脚手架 | 1.现浇板模板费用； 2.包括钢管支撑费用（钢管间距不大于900）（支撑高度4.3m）； 3.其他未尽事宜综合考虑 | m2 | 28.62 |  |  |
| 26 | 现浇构件钢筋 | 1.构造柱、圈梁、现浇板等构件钢筋，规格见图纸 2.钢筋制作安装，投标人需自行考虑施工难度费用，其他未尽事宜综合考虑 | t | 2.06 |  |  |
| 27 | 泄爆墙 | 1.做法参照见图纸和图集（14J-938）； 2.墙体钢构骨架，0.6mm彩钢瓦； 3.包括完成该项工作全部内容，投标人需仔细核对图纸进行报价，其他未尽事宜综合考虑； | m2 | 23.22 |  |  |
| 28 | 泄爆门 | 1.门尺寸1800*2100 2.做法参照图集14J938；其他未尽事宜见图纸综合考虑 | m2 | 3.78 |  |  |
| 29 | 混凝土地坪 | 1.C30混凝土地坪200厚； | m2 | 36 |  |  |
| 30 | 环氧地坪 | 1.基面油污处理、打磨拉毛、清洁；2.滚涂环氧底漆层；3.刮环氧中涂；4.刮环氧腻子层；5.滚涂环氧面漆 | m2 | 36.00 |  |  |
| 31 | 内墙抹灰 | 1.内外墙体水泥砂浆（6+14）抹灰，满铺钢筋网 | m2 | 96.00 |  |  |
| 32 | 内墙及顶棚乳胶漆 | 1.2-3mm耐水腻子； 2.底漆一道； 3.内墙乳胶漆两道； 4.其他未尽事宜综合考虑 | m2 | 124.62 |  |  |
| 33 | 水泥砂浆找平 | 部位：雨棚 1.20mm厚水泥砂浆找平，1:3水泥砂浆找平， 2.其他未尽事宜综合考虑 | m2 | 10.80 |  |  |
| 34 | 外墙真石漆 | 1.外墙真石漆颜色随周边颜色； | m2 | 40.00 |  |  |
| 35 | 脚手架及等高费 | 1、本项目所需的全部脚手架搭设、拆除，登高费； 2未尽事宜详见脚手架搭设规范及安全防护、施工规范要求。 | 项 | 1 |  |  |
| 36 | 预留金 | 1.预留金暂定20000.00元，为本项目不可预见的项目费用；2.此项报价不得优惠，否则视为不响应招标文件，按废标处理 | 项 | 1.00 |  |  |

说明：综合单价为全费用综合单价（包括9%税率及管理费用）

投标报价（小写）

（大写）

投  标  人：                （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

日期：     年     月     日