直流电网输电用电容器项目厂房改造工程

招（议） 标 文 件

项目编号：TFHQ-2024(010)

建设单位：安徽铜峰电子股份有限公司

2024年10月10日

一、招标单位：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）

地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路铜峰工业园

联系人：陶涛

电话： 17356227526

监督举报电话：安徽铜峰电子股份有限公司 审计监察部 ： 0562-5885455

二、招标范围：

1.直流电网输电用电容器项目厂房改造工程-范围包括：净化吊顶、净化隔墙、照明、内墙涂料、门窗、消防管道改造等详见招标清单。

三、投标人资格：

- 具有独立法人资格，有效的营业执照；

- 具有 建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

- 承担过类似项目，并有良好的业绩和履约记录；

- 财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态；

- 近几年有较好的安全记录，投标前两年内没有发生重大质量和安全事故；

- 不接受联合体招标；

- 在本项目招标期间，投标人未在项目所在地被限制投标或取消投标资格。

8.为保证本次招标项目的施工安全、工程质量，原则上严禁中标单位进行转包、分包，确需转包、分包的，需在报价文件中做出详细说明，此项将做为最终评标的重要依据。

四、报价：

- 报价需是固定价格，以绝对额形式报价。

- 报价不可附带任何条件，否则为无效报价。

- 五、投标保证金：投标人需交纳投标保证金壹万元（¥10000.00元）。中标单位投标保证金自动转为履约保证金，工程完工后退还履约保证金。未中标单位在开标结束五个工作日后，退还投标保证金。

- 六、评标方式：

1. 本次招标定标：经评审的有效总价最低价中标。

- 投标报价表：见工程量清单

- 提示：本次招标采用两轮报价。第一轮报价结束后，招标人选择报价较低的前三名投标人进入第二轮报价。（投标人需保持电话畅通，若在开标期间电话打不通，视为第二轮报价和第一轮相同）

七． 安全文明施工与环境保护

7.1安全文明施工

7.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。

7.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作并承担相关费用。

7.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：负责市容、环保、交通、街道等部门和周边居民的协调工作，发包人协助，费用由承包人承担。施工场地清洁卫生符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。固废垃圾自行处理（运出厂区），发包方不承担任何责任。

八.招标时间：

- 报名及领取招标文件时间：2024年10月11日-10月12日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00；报名地点：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室）；报名需要持介绍信、营业执照、企业资质、企业安全生产许可证。

- 投标截止时间：2024年10月15日10:00之前（指标书到达本公司时间）。

- 开标时间：定于2024年10月15日下午13:30时(北京时间)，在安徽铜峰电子股份有限公司办公楼三楼会议室）开标（投标人不需要现场参加，但投标人代表需保持电话畅通，如电话联系不上投标人代表，则该投标人二轮报价和一轮报价视为相同）。

- 发布中标通知时间：另行通知。

九、投标须知

- 工程说明：

1）	工程名称：直流电网输电用电容器项目厂房改造工程

- 工程地点：安徽省铜陵市经济开发区翠湖三路399号铜峰工业园内

3）	工程内容及范围：投标报价表内内容（必须请踏勘现场）；

4）	工期：30天。

5） 质量：合格

6）	开工时间：以书面通知为准。

7） 质保期：壹年。

- 资格审查方式：资格预审。

- 中标服务费：无

- 投标文件应包括以下内容：

- 企业法人营业执照复印件（加盖公章）及投标单位法人授权委托书（按照附件要求的格式填写）；

- 企业资质证明。

- 投标报价表；

- 属于同一实际控制人或关联企业的单位同时投标的，一经发现，本公司将取消其投标资格，并拉入黑名单，以后不得参加铜峰公司任何招标；

- 投标方对招标文件有疑问可用书面形式提出咨询，招标方将在2024年10月14日统一答复；

- 投标文件投递或送达至：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室）；投标书应在规定时间内送达，超过时间将被拒收；

- 本公司接收投标保证金的银行帐号：

单位名称：安徽铜峰电子股份有限公司

纳税人识别号：9134070014897301XF

地址及电话：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号；0562-5882015

开户行及账号：工行铜陵市石城路支行；1308027009022121252

9.投标文件的份数和装订方式

使用纸质的投标文件壹份，必须采用胶装，否则视为不响应招标要求，按废标处理。

十、签订合同

1、中标方须在中标通知下达2日内与招标方签订工程合同，否则将取消其中标资格。

2、投标文件作为合同附件与合同本身具有同等法律效力。

3、中标方应严格履行投标承诺，不得转包。

4、付款方式：按全部工程完成验收合格后付结算总价的90%，剩余10%为质保金，质保期内无质量问题壹年 后付清余款（从验收合格之日起）。

十一、本招标文件由本公司招标工作小组负责解释。

十二、招投标双方在招标过程中发生争议的，由双方协商解决，双方不能通过协调解决的，任何一方有权向本公司所在地人民法院提起诉讼。

投标文件格式

- 投标人基本情况表（包括：营业执照、企业资质、企业安全生产许可证等）

- 授权委托书

- 投标报价书

- 投标保证金复印件

（二）授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：             性别 ：            年龄：

身份证号码：                 ，手机号码 ：

投  标  人： （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

- （三）投标报价书

- 报价清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征和工作内容 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价元 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除彩板墙 | 1.拆除部位：彩钢板墙面（包括彩钢门）； 2.本项拆除为保护性拆除，拆除后的彩钢板放在甲方的指定的位置（厂房内） 3.其他未尽事宜，综合考虑在报价里 | m2 | 404.52 |  |  |
| 2 | 拆除彩板吊顶 | 1.拆除部位：彩钢板吊顶； 2.本项拆除为保护性拆除，拆除后的彩钢板放在甲方的指定的位置（厂房内） 3.拆除需对喷头进行保护 4.其他未尽事宜，综合考虑在报价里 | m2 | 405.19 |  |  |
| 3 | 卷帘门拆除 | 1.卷帘门拆除，保护性拆除 2.拆除后的卷帘门放在甲方的指定的位置（厂房内） | m2 | 24.00 |  |  |
| 4 | 电动门拆移 | 1.电动门拆除，保护性拆除，（含电动装置） 2.按图纸要求重新安装； 3.其他未尽事宜，综合考虑在报价里 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 5 | 净化板隔墙1 | 板墙高度3.3~7.5.00 1、岩棉板墙； 2、岩棉板墙利用原有拆除后的净化板；其余辅材由施工单位自行采购计入报价； 3、其他未尽事宜详见施工规范。 | m2 | 360.00 |  |  |
| 6 | 净化板隔墙2 | 板墙高度3.3~7.5.00 1、岩棉夹芯板墙； 2、填充物50厚100kg/m3岩棉，耐火极限≥1小时；3、其他未尽事宜参照图集及施工规范。 | m2 | 635.17 |  |  |
| 7 | 净化板吊顶 | 顶板标高3m和5m高; 1、方形调节器用M10法兰螺母与M10全牙螺杆连接； 2、上人承载主龙骨与方形调节器用T型螺丝连接，间距≤600； 3、与安装型式配套的上层主龙骨连接，间距≤600； 4、金属吊顶板中置铝料与配套专用下层次龙骨用L铁固定； 5、净化板为可上人净化板； 6、其他未尽事宜详见施工规范 | m2 | 421.55 |  |  |
| 8 | 铝合金阳圆角 | 1.铝合金阳圆角（R100）2.部位：板墙阳角 | m | 90.00 |  |  |
| 9 | 铝合金阴圆角 | 1.净化专用铝合金区弘角线R50 2.部位：内墙、墙顶、墙地阴角 | m | 185.30 |  |  |
| 10 | 玻璃固定窗 | 1.10mm厚铝合金玻璃固定窗 2.铝合金窗框、压条、密封条等 3.其他未尽事宜综合考虑 | m2 | 22.80 |  |  |
| 11 | 铲除涂料面 | 铲除面层,清理现场,废渣外运； | m2 | 460.00 |  |  |
| 12 | 抹灰面油漆 | 1.内墙面；2.腻子两遍 3.乳胶漆两遍；4.含脚手架搭拆 | m2 | 460.00 |  |  |
| 13 | 不锈钢门拆除 | 1.门代号及洞口尺寸：3000*3600； 2.其他未尽事宜，综合考虑在报价里 | 樘 | 2.00 |  |  |
| 14 | 卷帘门 | 1、门代号及洞口尺寸：3000*3600 2、门框或扇材质：卷帘门 3、含电动装置、控制箱配套线缆及配套五金。 | m2 | 21.6 |  |  |
| 15 | 不锈钢门套 | 1.木工板基层 2、1.2mm厚不锈钢包门套 | m | 20.40 |  |  |
| 16 | 推拉门 | 1.门代号及洞口尺寸：M1823(1800*2300)推拉门 2.净化车间钢质门（含门头全包围） | m2 | 12.42 |  |  |
| 17 | 平开门 | 1.门代号及洞口尺寸：M(1800*2300和1500*2300)双开门 2.净化车间钢质门 | m2 | 7.59 |  |  |
| 18 | 嵌入式灯 | 1.名称：600*600Led嵌入式灯 2.型号规格：80W 3.安装方式：安装时根据货架位置调整灯具位置4.其他未尽说明参照现行施工验收规范要求 | 套 | 18 |  |  |
| 19 | 吸顶灯 | 1.名称：600*600Led吸顶灯（顶棚不开洞） 2.型号规格：60W 3.安装方式：吸顶式 4.其他未尽说明参照现行施工验收规范要求 | 套 | 8 |  |  |
| 20 | 配管 | 1.配管2、材质：JDG3、规格：DN20 4、配置要求：暗配/暗配 5、其他未尽说明请参见现行施工验收规范 | m | 260.00 |  |  |
| 21 | 配线 BV-4 | 1.名称：配线2.型号规格：BV-4 3.敷设方式：管内穿线及桥架内敷设 | m | 400.00 |  |  |
| 22 | 一位单极开关 | 1、暗装一位单极开关 2、规格型号：AP86K11-10 3、安装高度：距地1.4米安装 | 个 | 8.00 |  |  |
| 23 | 登高及脚手架 | 1.登高方式：搭脚手架或采用登高车作业 2.高度：5m 3.投标人根据施工难度自行综合考虑此部分报价 | 项 | 1.00 |  |  |
| 24 | 特种作业措施费 | 完成本项目所需的登高、电焊等所有需要持证作业并办理作业票的全部费用，投标人自行考虑报价 | 项 | 1.00 |  |  |
| 25 | 保洁及垃圾外运 | 完工场清并保证施工区域每天都干净、整洁；需安排专人在现场清理卫生投标人自行报价 | 项 | 1.00 |  |  |
| 26 | 钢管拆除 | 原DN150消防管道拆除，保护性拆除； | m | 40.00 |  |  |
| 27 | 镀锌钢管DN150(含 主材） | 1.名称：消火栓钢管2.材质：热镀锌钢管 3.型号：DN1504.连接方式：沟槽连接 5.含沟槽件及连接管件 | m | 28.00 |  |  |
| 28 | 镀锌钢管DN150(不 含主材） | 1.名称：消火栓钢管2.材质：热镀锌钢管 3.型号：DN1504.连接方式：沟槽连接 5.含沟槽件及连接管件（利用拆除后的钢管） | m | 40.00 |  |  |
| 29 | 沟槽管件-弯头 DN100 |  | m | 8.00 |  |  |
| 30 | 沟槽管件-刚性卡箍DN100 |  | m | 30.00 |  |  |
| 31 | 管道支吊架制作与安装 | 1.名称：管道支吊架制作与安装 2.除锈刷油、防腐 | kg | 143.60 |  |  |
| 32 | 水喷淋钢管 DN25 | 1.安装部位：室内2.材质、规格：热镀锌钢管 DN25 3.连接形式：螺纹连接4.水压试验、管道冲洗等5.含管件及全部配件等 6.满足验收要求 | m | 300 |  |  |
| 33 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、水喷淋（雾）喷头 2、连接形式：螺纹连接 3、规格：综合考虑各位置规格 4、满足验收要求 | 个 | 75 |  |  |
| 34 | 消火栓移改 | 1.消防栓移位，包含管道移位；暂定2000元/个； | 个 | 2.00 |  |  |
| 35 | 预留金 | 1.预留金暂定30000.00元， 2.此项报价不得优惠，否则视为不响应招标文件，按废标处理 | 项 | 1.00 |  |  |

说明：单价为全费用综合单价（包括9%税率及管理费用）

投标报价（小写）

（大写）

投  标  人：                （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

日期：     年     月     日