铜峰电子股份有限公司新建消防水池工程

招（议）标文件

项目编号：TFHQ-2024(011)

招   标   人： 安徽铜峰电子股份有限公司

日        期：二O二四年十一月

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | ### 招标人名称：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”） 地址： 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号 联系人：陶涛 联系电话：17356227526（微信同号） |
| 2 | 招标项目名称 | 铜峰电子股份有限公司新建消防水池工程 |
| 3 | 建设地点 | 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路铜峰工业园 |
| 4 | 招标范围和内容 | 新建消防水池一座有效容积792m³，包括设备基础、泵房改造等，具体内容见招标清单和施工图纸 |
| 5 | 工期要求 | 60日历天以内 |
| 6 | 质量标准 | 合格，并确保通过消防主管部门验收 |
| 7 | 承包方式 | 包工包料 |
| 8 | 合同计价方式 | 总价合同 |
| 9 | 资金来源 | 企业自筹。 |
| 10 | 投标有效期 | _30_个日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 11 | 评标办法 | 经评审的合理低价中标法，招标人对中标结果不向未中标人作任何解释 |
| 12 | 付款方式 | 详见合同相关约定 |
| 13 | 招标文件发放时间 | 招标文件对符合条件的投标人进行发放（采用线线下发放）。 招标时间：__2024_年_12__月__5_日 |
| 14 | 踏勘现场 | 1.招标人不组织踏勘项目现场活动，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场。 工程现场联系人：陶涛 联系电话：17356227526（微信同号） |
| 15 | 招标答疑 | 招标人原则上不组织答疑会。投标人在投标前请仔细阅读招标文件，如有疑问，请在接受答疑截止时间前向招标人递交招标文件质疑的纸质版盖章文件至招标人；回复答疑截止时间： 开标前2个工作日 答疑方式：书面回复。 |
| 16 | 报名时间 | 2024年12月3日-12月4日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00；报名地点：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室）；报名需要持介绍信、营业执照、企业资质、企业安全生产许可证以及企业业绩证明材料 |
| 17 | 投标文件提交地点及截止时间 | 递交投标文件的地址：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室） 截止时间：2024年12月10日上午10:30 |
| 18 | 开标时间 | 2024年12月10日下午13:30 |
| 19 | 投标保证金 | 人民币 贰 万元。 |
| 20 | 招标投诉电话 | 监督举报电话：安徽铜峰电子股份有限公司 审计监察部 ： 0562-5885455 |

# 第一章 投标人须知

## 一、总 则

### 第1条 工程说明

1.1	工程概况：_新建消防水池一座有效容积792m³，包括设备基础、泵房改造等，具体内容见招标清单和施工图纸__

1.2	招标人：_安徽铜峰电子股份有限公司

1.3	招标方式：☒公开招标

1.4	招标的范围：图纸设计内全部工作，具体详见图纸、技术要求及清单等_

1.5	工期要求：_60日历天以内_

### 第2条 合格条件和资格要求

2.1	参与招标的投标人的资质要求：_具备有效的消防设施工程专业承包二级（含二级）及以上资质，且具备有效的安全生产许可证

2.2	投标人拟委派项目经理的资质要求：_投标人拟派项目经理（建造师）需具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师资格并持有在开标截止日期前半年内在该单位连续三个月的社保缴纳证明（退休人员须提供退休证明及劳动合同），且具有有效的建造师安全生产考核合格证（B类）

2.3	企业业绩要求要求：有类似施工业绩，提供类似地下半预埋或地上式消防水池施工合同（成品消防水池由专业厂家设计）

### 第3条 投标费用

3.1	投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所产生的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

### 第4条 现场勘察

4.1	投标人认为有必要的，可以自行视察工地以了解本项目周边状况、现场条件、已完成工程的进度、现场布置情况和可能影响到投标人承包价格的其它所有事项，并在其报价中充分地考虑其影响。中标后, 投标人不得以未对现场考察或考察不详为由调整价款或提出其他任何权利主张。考察现场的责任、风险和费用均由投标人承担。在现场考察过程中，投标人需采取必要的安全措施，若投标人发生人身伤亡、财物或其它损失的，不论何种原因所造成，均由投标人自行承担其后果，招标人概不负责。

4.2	招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的可供投标人利用的资料和数据，但招标人对投标人使用该资料和数据并由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

## 二、招标文件

### 第5条 招标文件的内容

5.1	本项目的招标文件由以下几个部分组成：

(1)投标人须知；

(2)投标报价说明；

(3)图纸及技术要求；

(4)工程量清单；

(5)投标文件格式。

招标人在本次招标期间所发的答疑、澄清、修改或其他补充通知等，均视为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.2	投标人应认真审阅招标文件中所有的须知、条件、格式、项目、规范和图纸，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没对招标文件做实质性响应，其风险由投标人自行承担，根据有关条款该投标可能将被拒绝。

5.3	不论是否提交投标书，投标人对招标文件有保密义务，不得向他人扩散招标文件的内容。

### 第6条 招标文件的澄清

6.1	投标人应自行仔细检查招标文件，如发现本招标文件有遗漏/缺失/重复/不清楚、各组成部分之间存在歧义/相互矛盾、组成文件中存在明显不符合思维逻辑的错误或打印错误等任何问题的，投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以纸质盖章版发出招标文件答疑及补充说明的形式请求招标人予以澄清，同时应列明招标项目名称和编号。如果投标人在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾、错误提出澄清要求，而在中标后发现并提出，中标人在执行招标文件的前提下将必须接受由招标人依据合同有关条款做出的书面解释。

6.2	招标文件澄清修改通知以及招标活动其它变更通知均为招标文件的组成部分。

### 第7条 招标文件的修改

7.1	在投标截止期前, 招标人由于各种原因,不管是其主动提出的还是答复投标人的澄清要求, 招标人可以以补充通知的方式修改招标文件。

7.2	补充通知将以电子版线上发给所有获得招标文件的投标人，并对他们起约束作用。投标人在收到补充通知后应及时向招标人确认，否则造成的风险由投标人承担。

7.3	为使投标人有充分的时间理解招标文件的澄清、修改、补充等内容，并编制投标文件，招标人可酌情延长投标截止时间。

## 三、投标文件的编写

### 第8条 投标文件的语言及计量单位

8.1	投标书及与投标有关的来往信函和文件均使用中文。

8.2	除技术规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 第9条 投标文件的组成

9.1投标文件相关附件及投标人需着重说明的其他事项由投标人自行编制。

9.2	投标文件主要包括下列内容：

（1）投标人的企业营业执照、单位资质证书、安全生产许可证及项目经理证书

（2）企业法定代表人身份证明文件，格式详见附件

（3）法定代表人授权委托书，格式详见附件

（4）投标承诺函；

（5）承诺书；

（6）投标保证金

（7）投标报价（详见报价清单附件，请认真核对表格中链接，以免公式链接错误造成错报漏报。清单格式不得更改）。

### 第10条 投标文件格式

投标文件应包含本须知第9条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须无例外地使用招标文件第五章所提供的投标文件格式（表格可以按相同格式扩展）。

### 第11条 投标保证金

### 本次招标投标保证金贰万元（￥20000.00）

接收投标保证金的银行帐号：

单位名称：安徽铜峰电子股份有限公司

纳税人识别号：9134070014897301XF

地址及电话：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号；0562-5882015

开户行及账号：工行铜陵市石城路支行；1308027009022121252

### 第12条 投标有效期

12.1 凡符合招标文件的投标书，在截标之日起30日历天内均保持有效。

12.2 在原定的投标有效期截止前，如果出现特殊情况，招标人可向投标人提出延长有效期的要求。招标人告知延长投标有效期后，不同意延长投标有效期的投标人，视为放弃此次投标，投标人应做出书面放弃的通知。

### 第13条 投标文件的签署及规定

13.1 投标人应提供的投标文件的份数:纸质版壹份。

13.2 中标单位的所有投标过程文件，包括招标文件、各轮回标文件、来往答疑、澄清、议标文件、承诺函、中标通知书等，需在合同签订前，打印盖章签字送于我司。

13.3 没有按照上述规定递交的投标书，将被拒绝。

## 四、投标文件的递交

### 第14条 投标截止期

14.1 投标截止期：详见招标须知前附表规定。

14.2 投标截止期以后上传投标文件的投标文件无效。

## 五、评标与定标

### 第15条 开标

本工程由招标人组织内部开标小组开标，不公开开标。

### 第16条 评标过程保密

16.1 开标后，直到正式宣布中标为止，凡属于审查、澄清、评价、评标、议价的有关资料，和有关授予中标的信息，都不应向投标人或与此过程无关的人员泄露。

16.2 投标人在此过程中施加任何影响的行为,都将导致取消其投标资格。

### 第17条 投标文件的澄清

17.1  为了有助于投标文件审查、评价和比较，根据需要招标人可以要求个别投标人澄清其投标文件，有关澄清的要求和答复，应按招标人要求进行回复，但不应寻求、提出或更改投标价格或投标的实质性内容。

17.2 商务标澄清：仅限于发包范围与算术错误，澄清阶段投标总价不调整。

### 第18条 符合要求的投标文件的确定

18.1 在详细评标之前，将首先审定每份投标文件是否在实质上符合招标文件的要求。

18.2 所谓实质上符合要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。所谓重大差异或保留是指对工程的范围、质量及使用产生实质性影响；或者对合同规定的招标人的权利及招标人的责任造成实质性的限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

18.3 废标原则：

18.3.1 实质上不符合招标文件要求的。

(1)投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(2)技术评审不合格的。

(3)招标人若已提供给投标人统一的工程量清单，但投标人未按招标人提供的工程量清单进行报价的。(4)投标人评定认可的其他严重违反投标过程及内容要求的行为。

### 第19条 投标文件计算错误的修正

招标人将对实质上符合招标文件要求的投标书进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，原则如下：

若用数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。若汇总错误、漏加、多加、计算错误，由招标人计算出准确值，并有权作出最终评定。

### 第20条 评标定标方法

20.1本次招标定标：经评审的有效总价最低价中标

20.2 二轮定标原则

本次招标采用两轮报价。第一轮报价结束后，招标人选择报价较低的前三名投标人进入第二轮报价。（投标人需保持电话畅通，若在开标期间电话打不通，视为第二轮报价和第一轮相同）

20.3 其他评标原则：无

### 第21条 中标说明

21.1 招标人从中标候选人中确定排序在前的中标候选人为中标人，中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，或不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格；给招标人造成的损失，中标人应当对超过部分予以赔偿。

21.2 各投标人应结合工程实际、市场变化和投标人自身条件和实力在投标中提出最终最具竞争性的投标价格，对于恶意乱报价或有串通行为的投标人，其中标无效，如已签订合同的，合同无效，同时列入不良行为记录名单，在三年内禁止参加招标人及招标人合作单位的任何招标采购活动，并依照法律规定的中标条件从其余投标人中重新确定中标人或者重新进行招标。

21.3 招标人对投标人未中标原因，不做任何解释，也不退还投标人所报送的资料。

21.4 中标通知书将是合同的一个组成部分。

## 六、授予合同

### 第22条 招标人接受和拒绝任何投标的权利

22.1 招标人在发出中标通知书前，有权拒绝不合格的投标。

22.2 招标人如果发现招标过程中存在违法、违规和损害招标人利益的行为，招标人在签订合同之前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权利。

22.3 招标人在授予合同之前仍有权接受或拒绝任何投标，宣布投标程序无效，或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标人的影响，不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。

### 第23条 中标通知

23.1 在投标有效期内，招标人以中标通知书的形式通知中标人；

23.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

23.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评标工作人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 第24条 履约保证金

24.1 中标的投标人的投标保证金自动转为履约保证金，本工程设备基础完工验收合格后退还。

### 第25条 签订合同

25.1	中标人在接到中标通知后，应按中标通知书中规定的地点和时间与招标人联系，以第五章所列合同条款商谈和签订合同。

25.2	付款方式：按全部工程完成验收合格后（需经消防主管部门验收合格）付合同总价的90%，剩余10%为质保金，质保期内无质量问题壹年 后付清余款（从验收合格之日起）

## 七、其他须知事项

### 第26条 取消中标资格条件

26.1 投标人如发生以下情况之一的将被取消中标资格，并没收其投标保证金。

(1)中标人未能按招标文件要求与招标人签订合同或另行在合同内加入不合理条件；

(2)中标人不能履行投标文件所作的承诺；

(3)中标人在投标过程中有违法行为；

(4)中标人不能按时进场施工。

(5)其他。

26.2 若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人按照招标领导小组推荐的中标候选人排序确定中标人。

### 第27条 违规举报规定

投标人在招投标过程中若发现其他投标人或本公司工作人员有违规行为的，可用书信、邮件、电话等方式审计监察部（0562-5885455）绝对为举报人保密，请投标人严格遵守招标制度。

### 其它事项

（根据具体招标要求进行补充说明）

# 第二章  投标报价说明

## 一、概述

报价书作为合同文件的一部分,其主要功能是为合同价及结算价提供计算依据。投标人的投标报价是指完成投标须知第1条、图纸及本招标文件所确定招标范围内的全部工程所需支付各项金额的总和。投标人作出的报价一旦为招标人所接纳后,该报价书内的所有单价及价款即作为投标人计算单价或总价的依据，工程竣工结算将按照投标人的报价（或者按合同条款确定的报价）以及本招标文件（或合同条款）确定的有关结算方式进行结算。

## 二、投标报价

### 第1条 投标报价方式

1.1	本工程投标报价采用 (总价包干) 方式：由投标人充分考虑市场环境、生产要素、价格变化及自身实际情况和管理优势，通过对招标范围内该项目的【设计施工图】，进行报价。中标后，其报价不予调整（合同另有说明的除外）。

合同价格风险

投标人在投标报价时应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险,投标人应自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，中标后其合同价格不予调整。

第2条 投标报价内容  （按招标清单进行报价）

### 第3条 工程量计算规则 （按招标版图纸，采用工程量清单计价模式计算）

### 第4条 工程技术要求、材料要求及其他

4.1	设备基础材料钢筋为国标产品，混凝土为商混；消防水池采用不锈钢国标材质，厚度不得低于规范要求；所有消防管材、配件均采用国标合格产品。

4.2投标人采购主要材料前需提供样品，经招标人同意后采购施工；并保证施工过程中所采购的材料质量不低于样品的标准。涉及外观效果的材料必须完全参照样品采购。

4.3投标人一旦中标，投标报价包括清单及图纸范围内所有内容，并将喷淋系统和我司现有厂房连接正常，保证所有消防喷淋系统正常工作；由此发生的全部费用均包含在报价内。

4.4以上招标人关于用于本工程的材料的约定是本次投标的最基本依据。

# 第三章  图纸及技术要求

（详见附件）

第四章  工程量清单

（详见附件）

# 第六章  投标文件格式

投标人应按照要求编制投标文件。本章列示了部分投标文件的格式，未列示部分请投标人自拟格式制作。

（1）投标人的企业营业执照、单位资质证书、安全生产许可证及项目经理证书

（2）企业法定代表人身份证明文件，格式详见附件1

（3）法定代表人授权委托书，格式详见附件2

（4）投标承诺函，格式详见附件3；

（5）承诺书，格式详见附件4；

（6）投标保证金

（7）投标报价，格式详见附件5

（8）投标人企业业绩

## 附件1：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：          职务：

系（投标人）                的法定代表人。为施工、竣工和保修                    的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(签字并盖章)

日期：       年       月       日

（附法定代表人身份证复印件）

## 附件2：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现授权委托（单位名称）       的（姓名）      为我公司代理人，以本公司名誉参加（招标人）     的项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人：

性别：

年龄：

身份证号：

单位：

部门：

职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字/盖章）

## （代理人身份证复印件）

## 附件3：投标承诺函

投标承诺函

致：

1、根据贵司(招标工程项目名称)工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、招标文件内容、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以：___________（大写）___________（小写）元的总报价承包上述工程的施工/供货、（安装），并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期_________日历天内完成并移交全部工程。

5、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料，不低于招标文件规定并在使用之前经建设单位确认后使用，如未满足要求，我方愿接受建设方一切处罚，由此造成的损失全由我单位承担。

6、如果我方中标，我方将按照规定提__________元作为投标保证金汇入贵司的专户。

7、不论我方是否中标，我方均不会扩散招标文件及投标文件的内容。若由于扩散招标文件及投标文件的内容，对贵司产生负面影响，我方将承担一切法律责任，并赔偿贵司因此而产生的一切经济损失。

8、若我方中标，我方将保证在不违背招标文件主要合同条款的基础上，与贵司签订合同，同时向贵司缴纳招标文件规定数额的履约保证金，否则，我方承担由此造成的一切责任。

9、除非另外达成协议并生效，贵司的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、本承诺书的相关条款执行的解释权在于贵司，贵司无须将对上述条款执行的理由通知我方，并且我方不会向贵司提出任何异议或权利主张。

投  标  人：                                      （签字并盖章）

电话： ________           传真：______________

投标日期：_____年____月____日

## 附件4：承诺书

承 诺 书

致：

本人          系          法定代表人（或授权委托人），代表我公司郑重向贵单位承诺：

如果我单位为      工程的中标单位，在施工过程中，如我单位工期、质量等达不到合同文件要求，可分割部分工程量给其它承包人，直至终止施工合同；或因上级行政性指令等原因，要求提前竣工，可分割部分工程量给其它承包人，并且我单位不会向贵方提出任何要求。

在工程实施过程中，我单位拟派出的项目经理 (姓名) 系我单位正式职工，保证在本项目施工期间无承担其他在建工程施工项目，保证按投标文件中拟派出的本项目工程现场管理人员全部到位，我单位在未经过贵司书面认可的前提下也不会擅自更改上述人员名单，否则按每人次罚款叁仟元（主要工程技术人员未经贵单位书面同意，连续7天或累计30天未在施工现场，视为未到位，其中项目经理不得更改），直至终止施工合同，并且我单位不会向贵方提出任何异议或权利主张，该罚款贵司可以在发出索赔的书面通知及索赔凭证后直接在履约保证金中扣除。

在工程实施过程中，我单位保证不会转包该工程，若出现专业性分包，必须首先得到贵单位的认可（专业性分包不得大于承包金额的30%），否则贵方有权没收履约保证金并终止施工合同，我方承担由此造成的一切责任。

不论我单位是否中标，我单位均不会扩散招标文件及投标文件的内容。若由于扩散招标文件及投标文件的内容，对贵司产生负面影响，我单位将承担一切法律责任，并赔偿贵司因此产生的一切经济损失。

若我单位中标，我单位将保证在不违背招标文件主要合同条款的基础上，与贵方签订施工合同。否则，我方承担由此造成的一切责任。

若我单位中标，我单位在签订施工合同前所缴纳的履约保证金的义务是接到贵司提出的因我司在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和索赔凭证后，在履约保证金的限额内，该索赔款直接在履约保证金中扣除，并且我单位不会向贵方提出任何异议或权利主张。

本承诺书与合同协议书及其它合同协议书组成部分的内容相违背之处，以本承诺书为准。

本承诺书的相关条款执行的解释权在于贵方，贵司无须将对上述条款执行的理由通知我单位，并且我单位不会向贵方提出任何异议或权利主张。

投标人（盖章）：

日期：         年        月         日

## 附件5：工程量清单报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征和工作内容 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土建部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖一般土方 | 1、挖一般土方：挖至基础设计地面垫层底；2、详见施工图 | m3 | 345.60 |  |  |
| 2 | 土方外运 | 1、土方外运：现场挖方除去回填方后多余的土方弃置 2、运距及弃运点：由投标人综合考虑后自定，含场内装车运输，并且符合铜陵市环保要求并考虑相关费用 | m3 | 345.60 |  |  |
| 3 | 毛石垫层 | 1.回填毛石60cm厚 | m3 | 192.8 |  |  |
| 4 | 基层垫层 | 1.混凝土种类：商混 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 24.76 |  |  |
| 5 | 基础垫层模板 | 1、垫层模板 2、详见施工图 | m2 | 7.68 |  |  |
| 6 | 筏板基础 | 1.混凝土种类：商混 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 108.00 |  |  |
| 7 | 筏板基础模板 | 1、筏板基础模板 2、详见施工图 | m2 | 34.20 |  |  |
| 8 | 钢筋 | 1、现浇构件钢筋规格：φ20 2、钢筋种类：HRB335 3、详见施工图 | t | 10.65 |  |  |
| 9 | 条形基础 | 1.混凝土种类：商混 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 24.80 |  |  |
| 10 | 条形基础模板 | 1、条形基础模板 2、详见施工图 | m2 | 254.20 |  |  |
|  | 泵房改造部分 |  |  |  |  |  |
| 11 | 泵房 | 1.成品装配式泵房（长7m、宽4.9m、高4.2m具体尺寸见图纸） 2.泵房所需构配件（包括但不限于地坪、门窗等）按规范施工必须满足消防部门验收要求 | 座 | 1.00 |  |  |
| 12 | 自动喷淋水泵机组 | XBD8.0-110 机组重量约1800Ko Q=110L/s H=80m N=135KW （一用一备） | 组 | 1.00 |  |  |
| 13 | 啧淋系统稳压设备 | X-1-1.5-86-AD型1.1kw*2 参数(单泵):Q=15Us,H=86， N=2.2KWP0=0.75 Ps1=0.79 Ps2-093 | 套 | 1.00 |  |  |
| 14 | 气压罐 | 总容积900L气压罐 | 台 | 1.00 |  |  |
| 15 | 给排水其他 | 包含但不限于配件、阀门、管道等。投标人仔细阅读给排水专业图纸，根据10-14项，结合图纸并实地勘察，确保所有水专业施工完成并使厂区内消防喷淋系统运转正常。投标人自行测此次部分费用 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 泵控制柜 | 132KW一控二启动柜 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 双电源柜 | 400A（双电源柜400A，2个进线开关，输出1路132KW+3路稳压泵排污泵电源，IP30普通柜体：800*1800*500） | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 电气其他 | 电气工程，招标人将供电接至动力配电柜，其余所有图纸中电气及设备所需电气施工均由投标人完成，投标人自行报价 | 项 | 1 |  |  |
|  | 消防水池 |  |  |  |  |  |
| 19 | 消防水池 | 1.名称：成品消防水池《由专业厂家设计施工) 2.有效容积792立方 3.包含水箱连接至泵房所有配件、管道等费用，并确保符合消防验收规范要求； 4.包含图纸内全部工作内容，投标人自行报价 | 座 | 1 |  |  |
| 20 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：单价为全费用综合单价（包括9%税率及管理费用）

投标报价（小写）

（大写）

投  标  人：                （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

日期：     年     月     日