铜峰电子2#研发楼一楼装修改造工程

招（议） 标 文 件

项目编号：TFHQ-2025(002)

建设单位：安徽铜峰电子股份有限公司

2025年3月10日

一、招标单位：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）

地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路铜峰工业园

联系人：陶涛

电话： 17356227526

监督举报电话：安徽铜峰电子股份有限公司 审计监察部 ： 0562-5885455

二、招标范围：

铜峰电子2#研发楼一楼装修改造工程范围包括：墙面、顶面、地面及卫生间装修改造等；详见图纸和招标清单。

三、投标人资格：

- 具有独立法人资格，有效的营业执照；

- 具有 建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质且具备有效的安全生产许可证。

- 承担过类似项目，并有良好的业绩和履约记录；

- 财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态；

- 近几年有较好的安全记录，投标前两年内没有发生重大质量和安全事故；

- 不接受联合体招标；

- 在本项目招标期间，投标人未在项目所在地被限制投标或取消投标资格。

四、报价：

- 报价需是固定价格，以绝对额形式报价。

- 报价不可附带任何条件，否则为无效报价。

- 投标保证金：投标人需交纳投标保证金壹万元（¥10000.00元）。中标单位投标保证金自动转为履约保证金，工程完工后退还履约保证金。未中标单位在开标结束五个工作日后，退还投标保证金。工程完工后退还履约保证金。

六、评标方式：

1. 本次招标定标：经评审的有效总价最低价中标。

- 投标报价表：见工程量清单

- 提示：本次招标采用两轮报价。第一轮报价结束后，招标人有权选择报价较低的前三名投标人进入第二轮报价。（投标人需保持电话畅通，若在开标期间电话打不通，视为第二轮报价和第一轮相同）

七． 安全文明施工与环境保护

7.1安全文明施工

7.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。

7.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作并承担相关费用。

7.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：负责市容、环保、交通、街道等部门和周边居民的协调工作，发包人协助，费用由承包人承担。施工场地清洁卫生符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。固废垃圾自行处理（运出厂区），发包方不承担任何责任。

八.招标时间：

- 报名及领取招标文件时间：2025年3月11日-3月13日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00；报名地点：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室）；报名需要持介绍信、营业执照、企业资质、企业安全生产许可证。

- 投标截止时间：2025年3月14日10:00之前（指标书到达本公司时间）。

- 开标时间：定于2025年3月14日下午13:30时(北京时间)，在安徽铜峰电子股份有限公司办公楼三楼会议室）开标（投标人不需要现场参加，但投标人代表需保持电话畅通，如电话联系不上投标人代表，则该投标人二轮报价和一轮报价视为相同）。

- 发布中标通知时间：另行通知。

九、投标须知

- 工程说明：

1）	工程名称：铜峰电子2#研发楼一楼装修改造工程

- 工程地点：安徽省铜陵市经济开发区翠湖三路399号铜峰工业园内

3）	工程内容及范围：投标报价表内内容（请踏勘现场）；

4）	工期：30天

5） 质量：合格

6）	开工时间：以书面通知为准。

7） 质保期：壹年

- 资格审查方式：资格预审。

- 中标服务费：无

- 投标文件应包括以下内容：

- 企业法人营业执照复印件（加盖公章）及投标单位法人授权委托书（按照附件要求的格式填写）；

- 企业资质证明。

- 投标报价表；

- 属于同一实际控制人或关联企业的单位同时投标的，一经发现，本公司将取消其投标资格，并拉入黑名单，以后不得参加铜峰公司任何招标；

- 投标方对招标文件有疑问可用书面形式提出咨询，招标方将在2025年3月13日统一答复；

- 投标文件投递或送达至：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室）；投标书应在规定时间内送达，超过时间将被拒收；

- 本公司接收履约保证金的银行帐号：

单位名称：安徽铜峰电子股份有限公司

纳税人识别号：9134070014897301XF

地址及电话：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号；0562-5882015

开户行及账号：工行铜陵市石城路支行；1308027009022121252

9.投标文件的份数和装订方式

使用纸质的投标文件壹份，必须采用胶装，否则视为不响应招标要求，按废标处理。

十、签订合同

1、中标方须在中标通知下达2日内与招标方签订工程合同，否则将取消其中标资格。

2、投标文件作为合同附件与合同本身具有同等法律效力。

3、中标方应严格履行投标承诺，不得转包。

4、付款方式：按全部工程完成验收合格后付结算总价的90%，剩余10%为质保金，质保期内无质量问题壹年 后付清余款（从验收合格之日起）。

十一、本招标文件由本公司招标工作小组负责解释。

十二、招投标双方在招标过程中发生争议的，由双方协商解决，双方不能通过协调解决的，任何一方有权向本公司所在地人民法院提起诉讼。

投标文件格式

- 投标人基本情况表（包括：营业执照、企业资质、企业安全生产许可证等）

- 授权委托书

- 投标保证金

- 投标报价书

（二）授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：             性别 ：            年龄：

身份证号码：                 ，手机号码 ：

投  标  人： （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

附件:身份证正反面（复印件）

（四）投标报价书

报价清单：铜峰电子2#研发楼一楼装修改造工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及内容 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含9%税金及各种费用） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶拆除 | 1.矿棉板顶拆除（含龙骨、吊筋等） | m2 | 180 |  |  |  |
| 2 | 砖墙拆除 | 1.砖砌拆除，280厚砖墙含抹灰层 | m2 | 50.4 |  |  |  |
| 3 | 隔墙拆除 | 1.轻质隔墙拆除； | m2 | 25.2 |  |  |  |
| 4 | 墙面油漆铲除 | 1.顶、内墙、走廊处破损乳胶漆铲除 | m2 | 952.08 |  |  |  |
| 5 | 地砖拆除 | 1.走廊地砖及室内破损地砖 | m2 | 143.34 |  |  |  |
| 6 | 门拆除 | 1.钢门拆除及外运 | 樘 | 5 |  |  |  |
| 7 | 垃圾外运 | 1.上述所有材料外运出场外，费用中包含处理费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 内墙油漆 | 部位：内墙及顶棚 1.刮腻子两遍，刷油漆前砂纸打磨； 2.白色乳胶漆两遍； | m2 | 406.8 |  |  |  |
| 9 | 外墙油漆 | 部位：外墙面及过道顶 1.刮防水腻子两遍，刷油漆前砂纸打磨； 2.白色外墙乳胶漆两遍； | m2 | 545.28 |  |  |  |
| 10 | 室内地砖修补 | 1.室内地砖600*600，水泥砂浆粘贴； 2.含破损地砖拆除 | m2 | 25 |  |  |  |
| 11 | 踢脚线 | 1.地砖踢脚线高8cm，专用粘合剂粘贴 | m | 43.2 |  |  |  |
| 12 | 走廊防滑地砖 | 1.防滑地砖600*600，水泥砂浆粘贴 | m2 | 98 |  |  |  |
| 13 | 室内电气及电路改造 | 1.室内装修涉及全部电路改造（开槽、布管线） 2.含灯具、开关、插座等全部内容 3.以建筑面积进行报价，包含全部工作费用； 4.投标人根据图纸、踏勘现场并参照技术中心装修标准进行报价 | m2 | 160 |  |  |  |
| 14 | 钢制槽式桥架 | 1.规格：100*200 2.材质：钢制 3.布置方式：沿顶和墙 | m | 45 |  |  |  |
| 15 | 玻璃隔墙 | 部位：一层隔墙 1.玻璃品种、厚度：12mm钢化玻璃 2.包含安装五金配件 | m2 | 49 |  |  |  |
| 16 | 铝合金单开门 | 1.M1024 2.72系列铝合金单开门带亮子 3.含五金及不锈钢门套 | m2 | 2.40 |  |  |  |
| 17 | 单开玻璃门 | 1.M0924 2.72系列铝合金平开门带亮子 | m2 | 2.16 |  |  |  |
| 18 | 玻璃移门 | 部位：室内M1224 1.8mm厚钢化玻璃； 2.传感器设备、门控制器、电动开闭装置、安全报警装置 | m2 | 2.88 |  |  |  |
| 19 | 双开玻璃门 | 1、铝合金系统门 ；（6+12+6中空玻璃），型材壁厚1.4 2、规格：M1224，门带指纹锁 | m2 | 2.88 |  |  |  |
| 20 | 不锈钢门套线 | 1. 1.0厚铜拉线不锈钢饰面 2.中性耐候胶固定 含基层板 | m | 10.32 |  |  |  |
| 21 | 钢制门 | 1.M1224钢制入户门 2.颜色提供样品，经建设方确认 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 22 | 花岗岩窗台石 | 1.窗台贴花岗岩石窗台板宽度150 | m | 19.2 |  |  |  |
| 23 | 室内走道 | 1.材质：绝缘垫 2.宽1200，并标注指示标识 | m | 54 |  |  |  |
| 24 | 洗手池 | 1.落地式洗手池，含水龙头 2.未尽事宜见图纸及规范 | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 零星用工 | 1.人工配合完成工作及工作台安装工作，预计约10个工，投标人自行报价 | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 室外坡道 | 1.C25砼坡道，均厚300 | m2 | 6 |  |  |  |
| 27 | 防滑坡道 | 1.坡道面层防滑地坪漆 | m2 | 6 |  |  |  |
| 28 | 设计 | 1.项目图纸设计费用4000元，投标人不得优惠，中标人支付设计费用给设计单位 | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | 特种作业措施费 | 完成本项目所需的登高、电焊等所有需要持证作业并办理作业票的全部费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 | 保洁及垃圾外运 | 完工场清并保证施工区域每天都干净、整洁；需每天都安排专人在现场清理卫生 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 厕所改造部分 | 卫生间做法标准参照技术中心二楼厕所，不得低于样品标准，投标人报价前必须踏勘现场 |  |  |  |  |  |
| 31 | 地砖铲除 | 1.地砖铲除 | m2 | 32.8 |  |  |  |
| 32 | 墙面砖铲除 | 1.墙面砖铲除 | m2 | 86.8 |  |  |  |
| 33 | 隔断拆除 | 1.隔断拆除 | m2 | 24 |  |  |  |
| 34 | 小便器拆除 | 1.小便器拆除 | 套 | 2 |  |  |  |
| 35 | 大便器拆除 | 1.大便器拆除 | 套 | 6 |  |  |  |
| 36 | 吊顶拆除 | 1.吊顶拆除 | m2 | 30.8 |  |  |  |
| 37 | 以上垃圾外运 | 投标人自行综合考虑 | 项 | 1 |  |  |  |
| 38 | 水电改造 | 按图纸进行电路和水路改造，投标人综合报价 | 项 | 1 |  |  |  |
| 39 | 地面及墙面防水 | 1.刷1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 119.6 |  |  |  |
| 40 | 墙体水泥砂浆抹灰 | 20厚水泥砂浆抹灰 | m2 | 117 |  |  |  |
| 41 | 墙体砌筑 | 240厚砖砌体 | m2 | 2 |  |  |  |
| 42 | 新贴墙面砖400*800 | 1.400*800全瓷墙砖 | m2 | 122 |  |  |  |
| 43 | 新贴地面砖400*400 | 2.400*400全瓷地砖 | m2 | 38 |  |  |  |
| 44 | 墙面砖及地面美缝 | 1.瓷砖同色美缝剂美缝 | m2 | 160 |  |  |  |
| 45 | 铝板吊顶 | 600*600铝板吊顶含灯具 | m2 | 32 |  |  |  |
| 46 | 成品隔断制安 | 卫生隔间隔断 | m2 | 24 |  |  |  |
| 47 | 小便斗（含感应器） | 参照样品施工 | 套 | 2 |  |  |  |
| 48 | 蹲便器（含水箱） | 参照样品施工 | 套 | 5 |  |  |  |
| 49 | 拖把池（1米） | 参照样品施工 | 套 | 1 |  |  |  |
| 50 | 铝合金平开门 | 参照样品施工 | 套 | 2 |  |  |  |
| 51 | 洗手池 | 含镜子 1、20mm厚石英石台板 ； 2、40*40*30镀锌角钢台盒架安装 3、台板开孔 4、台板宽560、下挂300、长2000 5、含镜子 | m | 2 |  |  |  |
| 52 | 开门洞 | 1.240厚砖砌体开门洞1500*2100 | 项 | 1 |  |  |  |
| 53 | 堵门洞 | 1.240厚砖砌体封堵门洞 | m2 | 3.6 |  |  |  |
| 54 | 不锈钢门套 | 1.1.0厚铜拉线不锈钢饰面 2.中性耐候胶固定 含基层板 | m | 4.8 |  |  |  |
| 55 | 楼梯电柜封堵 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙； 2.木门1.2*2 3.投标人自行踏勘现场报价 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：全费用综合单价为包括税金（税率9%）、管理费、安全文明施工费用等一切费用。

投标报价（小写）

（大写）

投  标  人：                （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

日期：     年     月     日